市场监管总局令第 74 号 要点与合规清单

全称：《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》 发布：市场监管总局令第 74 号 ｜ 施行：2023 年 5 月 5 日 官方原文：可在「国家市场监督管理总局」官网（www.samr.gov.cn）政策法规栏目检索令号下载

本资料是要点整理与合规自查工具，供使用单位快速对照落实。涉及执法认定时，请以官方发布的规章原文为准。

一、这份规章管谁

特种设备使用单位——也就是我们日常说的电梯使用单位。

住宅小区里电梯使用单位的认定（第 85 条）：

| 情形 | 谁是使用单位 |
| --- | --- |
| 有物业管理 | 物业服务企业（最常见） |
| 无物业 | 全体业主或业委会委托的维保单位 / 专业公司等市场主体 |
| 仍无法确定 | 由属地乡镇政府、街道办事处协调确定，或由其承担使用单位责任 |

结论：小区电梯出了事，第一责任主体是物业公司。 物业不能以「已委托维保」为由免责。

二、必须做的四件事

1. 配备安全总监和安全员

| 角色 | 由谁担任 | 持证要求 |
| --- | --- | --- |
| 安全总监 | 一般由《特种设备使用管理规则》规定的安全管理负责人担任 | 应取得特种设备安全管理人员资格 |
| 安全员 | 一般由规定的安全管理员担任 | 应取得特种设备安全管理人员资格 |

建立主要负责人全面负责、安全总监与安全员分级负责的责任体系

根据本单位实际，安全总监与安全员可以兼任

主要负责人是本单位安全生产第一责任人

2. 建立三项工作制度（俗称"日管控、周排查、月调度"）

| 制度 | 谁来干 | 频次 | 形成什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日管控 | 安全员 | 每日 | 《每日（特种设备）安全检查记录》 |
| 周排查 | 安全总监 | 每周至少 1 次 | 《每周（特种设备）安全排查治理报告》 |
| 月调度 | 主要负责人 | 每月至少 1 次 | 《每月（特种设备）安全调度会议纪要》 |

关键细节（容易被忽略）：

日管控中未发现问题的，也必须记录，实行"零风险报告"，不得空白

单位可以加大频次，但不能低于规章要求

已经建立安全风险管控工作机制的单位，可将原有制度与"两个规定"结合执行，

但必须确保日管控、周排查、月调度工作情况有记录、可核实

3. 制定安全风险管控清单

建立基于特种设备安全风险防控的动态管理机制，制定本单位的安全风险管控清单， 并按清单逐日检查。清单应覆盖电梯的主要风险点（详见配套资料 C04）。

4. 留存人员与履职资料

安全总监、安全员的任命文件

职责文件（岗位职责清单）

培训考核记录

履职记录、隐患整改闭环记录

应急预案与应急演练记录

三、合规自查清单

| # | 自查项 | 是否落实 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已明确本单位为电梯使用单位 | □ 是 □ 否 |  |
| 2 | 已书面任命安全总监（附任命文件） | □ 是 □ 否 |  |
| 3 | 已书面任命安全员（附任命文件） | □ 是 □ 否 |  |
| 4 | 安全总监、安全员已取得相应资格 | □ 是 □ 否 |  |
| 5 | 已制定安全总监职责 / 安全员守则 | □ 是 □ 否 |  |
| 6 | 已制定安全风险管控清单 | □ 是 □ 否 |  |
| 7 | 每日填写安全检查记录（含零风险报告） | □ 是 □ 否 |  |
| 8 | 每周形成安全排查治理报告 | □ 是 □ 否 |  |
| 9 | 每月形成安全调度会议纪要 | □ 是 □ 否 |  |
| 10 | 已开展培训并有考核记录 | □ 是 □ 否 |  |
| 11 | 已制定事故应急专项预案 | □ 是 □ 否 |  |
| 12 | 每年至少组织一次应急演练并有记录 | □ 是 □ 否 |  |
| 13 | 逐台建立安全技术档案 | □ 是 □ 否 |  |
| 14 | 在广东平台认领设备并录入人员信息 | □ 是 □ 否 | 见 A03 |

四、不做的后果

| 情形 | 处理 |
| --- | --- |
| 主要负责人、安全总监、安全员未按规定落实安全责任 | 责令改正并通报批评；拒不改正的，对责任人处 2000 元以上 1 万元以下罚款 |
| 未建立安全技术档案 / 档案不符合规定 | 责令限期改正；逾期未改正责令停止使用，处 1 万–10 万罚款 |
| 未配备具有相应资格的安全管理人员 | 责令限期改正；逾期未改正停用，处 1 万–5 万罚款 |

依据：《特种设备安全法》第 83、86 条；《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》

五、配套资料

A03 特种设备使用管理规则（TSG 08）使用单位必做清单

B01–B06 安全总监 / 安全员任命文件、职责、守则、承诺书

C01–C06 日管控、周排查、月调度三件套与风险管控清单

需要协助建立责任体系、代拟制度文件或办理平台认领的，可联系我们。