特种设备使用安全责任体系建设方案

编制单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（使用单位全称） 编制日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 依据：市场监管总局令第 74 号《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》； 《中华人民共和国特种设备安全法》；《特种设备使用管理规则》TSG 08

一、目的

为落实特种设备使用安全主体责任，建立"主要负责人全面负责、安全总监与安全员分级负责"的 使用安全责任体系，健全"日管控、周排查、月调度"工作机制，防范化解安全风险，制定本方案。

二、适用范围

本方案适用于本单位管理的全部电梯（共 ＿＿ 台，明细见《电梯设备台账》）， 以及其他特种设备（如有）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

三、组织架构

| 层级 | 岗位 | 姓名 | 联系电话 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一责任人 | 主要负责人 |  |  | 全面负责；每月调度 |
| 分管负责 | 安全总监 |  |  | 每周排查；组织隐患治理 |
| 具体执行 | 安全员 |  |  | 每日管控；现场检查 |
| 作业人员 | 电梯司机等（如需） |  |  | 按规程操作 |

说明：根据 74 号令，使用单位的安全总监、安全员一般由《特种设备使用管理规则》规定的 安全管理负责人、安全管理员分别担任，并应按规则要求取得相应资格。 根据本单位实际，安全总监与安全员可以兼任。

四、三级职责分工

4.1 主要负责人（第一责任人）

对本单位特种设备使用安全全面负责

每月至少一次听取安全总监工作汇报，对当月日常安全管理、隐患排查治理等情况进行总结，

对下月工作作出调度安排，形成《每月安全调度会议纪要》

保障特种设备安全投入，配齐人员与设施

在作出涉及特种设备安全的重大决策前，充分听取安全总监、安全员的意见

支持并保障安全总监、安全员依法履职

4.2 安全总监

每周至少组织一次风险隐患排查，分析研判安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，

形成《每周安全排查治理报告》

组织制定并落实特种设备安全管理制度与操作规程

组织制定《特种设备安全风险管控清单》并定期更新

组织隐患整改，跟踪闭环

组织安全教育培训与应急演练

发现重大风险隐患时，有权提出停止使用等否决建议

向主要负责人报告安全管理工作情况

4.3 安全员

每日按《特种设备安全风险管控清单》进行检查，形成《每日安全检查记录》

检查中未发现问题的也必须记录，实行"零风险报告"

发现安全风险隐患，立即采取防范措施并及时上报

配合维保单位作业并签认维护保养记录

对作业人员的违章作业行为及时纠正

发现严重隐患时有权直接上报主要负责人或安全总监

五、运行机制（日管控 · 周排查 · 月调度）

| 机制 | 责任人 | 频次 | 输出记录 | 归档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日管控 | 安全员 | 每日 | 每日安全检查记录 | 按月装订 |
| 周排查 | 安全总监 | 每周 ≥1 次 | 每周安全排查治理报告 | 按月装订 |
| 月调度 | 主要负责人 | 每月 ≥1 次 | 每月安全调度会议纪要 | 按年装订 |

本单位可以加大频次（如重点时段加密检查），但不得低于上述要求。

六、隐患整改闭环

发现：安全员每日检查 / 安全总监每周排查 / 维保单位告知 / 监管部门检查发现

登记：填入《隐患整改通知单》，明确隐患内容、部位、等级、责任人与整改期限

整改：责任人落实整改；涉及设备缺陷的及时通知维保单位处理

验证：安全总监组织复查确认

归档：整改记录归入安全技术档案，形成闭环

发现严重隐患的，应当立即停止使用该设备，设置警示并报告属地市场监管部门。

七、履职保障

奖惩机制：将安全职责履行情况纳入考核，与薪酬、奖惩挂钩

一票否决：发生因履职不到位导致的安全事故，取消当事人当年评优、晋升资格

尽职免责：对已按职责清单履职并如实记录、及时报告的人员，依法依规予以保护

决策参与：涉及特种设备安全的重大决策，应听取安全总监、安全员意见

资源保障：保证安全管理人员开展工作所需的时间、经费与检测手段

八、建设步骤

| 步骤 | 工作内容 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明确本单位使用单位身份，清点设备数量并建立台账 |  |  |
| 2 | 确定并书面任命安全总监、安全员 |  |  |
| 3 | 确认安全总监、安全员的持证情况，未持证的安排培训取证 |  |  |
| 4 | 制定安全总监职责、安全员守则 |  |  |
| 5 | 制定《特种设备安全风险管控清单》 |  |  |
| 6 | 建立"日管控、周排查、月调度"记录表单并启用 |  |  |
| 7 | 在广东省特种设备企业自主管理平台认领设备并录入人员 |  |  |
| 8 | 修订完善安全管理制度与应急预案 |  |  |
| 9 | 组织全员培训并留存记录 |  |  |
| 10 | 开展年度应急演练 |  |  |

九、编制与批准

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制（安全总监） |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |
| 批准（主要负责人） |  |  |  |

盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）

本模板依据现行法规与安全技术规范编制，使用前请结合本单位实际情况调整；如需协助建立特种设备安全管理制度或办理相关事项，可联系我们。