每日安全检查记录（电梯）

依据：《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局令第 74 号）

填写要求：由本单位电梯安全员每日逐台检查并填写。未发现问题的也必须记录，实行"零风险报告"，不得空白。

一、单位与设备信息

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 使用单位（全称） |  |
| 使用地点 |  |
| 电梯使用登记证编号 |  |
| 电梯内部编号 / 位置 |  |
| 安全总监（姓名 / 电话） |  |
| 安全员（姓名 / 电话） |  |
| 检查日期 | 年 月 日 |
| 检查时段 | □ 早班 □ 中班 □ 晚班 |

二、每日检查项目

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 正常 | 异常 | 异常说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢照明 | 照明正常、无闪烁或损坏 | □ | □ |  |
| 2 | 应急照明 | 断电时应急照明能点亮 | □ | □ |  |
| 3 | 警铃 / 对讲 | 按下后有人接听，声音清晰 | □ | □ |  |
| 4 | 五方通话 | 轿厢、机房、值班室等通话正常 | □ | □ |  |
| 5 | 通风装置 | 风扇运转正常 | □ | □ |  |
| 6 | 按钮与显示 | 各楼层按钮、开关门按钮灵敏；楼层显示正常 | □ | □ |  |
| 7 | 层门 / 轿门 | 开关门顺畅、无卡阻、无异响；光幕或安全触板有效 | □ | □ |  |
| 8 | 平层精度 | 停靠后轿厢地面与楼层地面基本齐平 | □ | □ |  |
| 9 | 运行状况 | 上下行平稳，无明显抖动、撞击声或异响 | □ | □ |  |
| 10 | 地坎与沟槽 | 层门地坎、轿门地坎沟槽内无杂物、无变形 | □ | □ |  |
| 11 | 轿厢内环境 | 整洁、无杂物堆放、无易燃物 | □ | □ |  |
| 12 | 标志标识 | 使用登记标志、定期检验合格标志、维保标识齐全且在有效期内 | □ | □ |  |
| 13 | 检验有效期 | 定期检验合格标志未过期 | □ | □ |  |
| 14 | 机房（如有） | 门窗完好上锁、无杂物、无渗漏、温度正常 | □ | □ |  |
| 15 | 轿厢内应急电话 | 张贴的应急电话清晰、可接通 | □ | □ |  |

三、发现问题的处置

| 问题描述 | 处置措施 | 是否已报修 | 报修时间 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □ 是 □ 否 |  |  |
|  |  | □ 是 □ 否 |  |  |
|  |  | □ 是 □ 否 |  |  |

处置原则：发现第 7、9、13 项异常时应立即停用该电梯，设置警示并通知维保单位；其余项目可先报修并加强观察。

四、当日结论

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 今日检查结论 | □ 全部正常，无风险 □ 存在一般问题，已报修 □ 存在严重隐患，已停用 |
| 停用电梯编号（如有） |  |
| 需上报安全总监的事项 |  |

五、签字

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查人（安全员） |  |  |  |
| 安全总监（复核） |  |  |  |

填写说明

本表逐台电梯、每日填写一份；同一天检查多台电梯的，可分页续填。

"正常"与"异常"两栏必须勾选其一，不得两栏都空；全部正常的，在第四部分勾选"全部正常，无风险"。

发现异常时，"异常说明"栏应写明具体现象、发生时间与位置（例如"上行至 7 楼时抖动一下"），便于维保单位定位。

本表是 74 号令要求的日管控记录，属于法定记录，应按月装订归档，保存不少于一个检验周期，接受监管部门检查。

涉及停用的，须同时填写《隐患整改通知单》并跟踪闭环。

相关表单

《每周安全排查治理报告》—— 由安全总监每周汇总本表情况后填写

《每月安全调度会议纪要》—— 由主要负责人每月调度后形成

《安全培训签到表》—— 培训留痕

《电梯设备台账》—— 台账与档案管理

本表为主要负责人、安全总监、安全员履职留痕的重要凭证。因未建立或未如实填写记录被检查发现的，可能被责令限期改正，逾期未改正的责令停止使用并处一万元以上十万元以下罚款。

本模板依据现行法规与安全技术规范编制，使用前请结合本单位实际情况调整；如需协助建立特种设备安全管理制度或办理相关事项，可联系我们。