每周安全排查治理报告（电梯）

依据：《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局令第 74 号）

填写要求：由安全总监每周至少组织一次风险隐患排查后填写。 排查应分析研判安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题。

一、报告基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 使用单位（全称） |  |
| 报告周期 | ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 至 ＿＿月＿＿日（第 ＿＿ 周） |
| 排查时间 | ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 ＿＿时 |
| 组织人（安全总监） |  |
| 参加人员 |  |
| 排查设备范围 | □ 全部电梯（共 ＿＿ 台） □ 部分：＿＿＿＿ |

二、本周日管控情况汇总

| 项目 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 本周应检查台次 |  | 台数 × 天数 |
| 实际完成检查台次 |  |  |
| 检查完成率 |  | ％ |
| 日管控记录份数 |  |  |
| 其中"零风险报告"份数 |  | 全部正常的份数 |
| 发现问题数量 |  |  |
| 本周已整改完成 |  |  |
| 结转下周继续整改 |  |  |

说明：日管控中未发现问题的也必须记录。若完成率不足 100%，须在本报告第五部分说明原因与补救措施。

三、本周隐患排查明细

| # | 隐患描述 | 涉及设备 / 位置 | 隐患等级 | 发现方式 | 整改措施 | 责任人 | 整改期限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | □一般 □重大 | □日管控 □巡检 □维保告知 □监管检查 |  |  |  | □已闭环 □整改中 □未开始 |
| 2 |  |  | □一般 □重大 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | □一般 □重大 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | □一般 □重大 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | □一般 □重大 |  |  |  |  |  |

等级判定：出现层门可被从外侧推开、轿厢与楼层明显不平层、运行中有金属撞击声或坠落感、 有焦糊味或冒烟等情形，判定为重大隐患，应立即停止使用该电梯。

四、上周结转问题跟踪

| # | 上周隐患 | 责任人 | 本周进展 | 是否闭环 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | □ 是 □ 否 |
| 2 |  |  |  | □ 是 □ 否 |

五、安全管理情况分析研判

| 分析维度 | 本周期情况 |
| --- | --- |
| 故障趋势 | □ 较上周下降 □ 持平 □ 上升，原因： |
| 高频问题 |  |
| 维保单位履约情况 | □ 按期维保 □ 存在未按期 / 项目不全，说明： |
| 人员持证情况 | □ 全部持证有效 □ 存在到期需复审，说明： |
| 标志标识有效期 | □ 均在有效期 □ 存在即将到期，说明： |
| 定期检验情况 | □ 已检合格 □ 临近到期，下次检验日期： |
| 培训与演练 |  |

六、本周决议与下周安排

| # | 决议事项 | 责任人 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

七、需提请主要负责人决策的事项

| # | 事项 | 建议方案 | 需投入资源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

八、签字

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制（安全总监） |  |  |  |
| 参加人员 |  |  |  |
| 审阅（主要负责人） |  |  |  |

填写说明

本报告是 74 号令要求的周排查记录，是安全总监履职的核心证据，不得空缺周次。

报告应体现"排查—研判—整改—闭环"的完整链条；只列问题不说整改，属于不合格记录。

与《每日安全检查记录》配套使用：日管控发现的问题应在周报告中汇总分析，

不能只做日记录、不做周分析。

建议按周归档，按月装订成册，保存期限不少于一个检验周期。

涉及重大隐患的，必须同时附《隐患整改通知单》与停用、恢复记录。

本模板依据现行法规与安全技术规范编制，使用前请结合本单位实际情况调整；如需协助建立特种设备安全管理制度或办理相关事项，可联系我们。