日管控 · 周排查 · 月调度 年度归档目录

使用单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ｜ 年度：＿＿＿＿ 年 归档责任人：＿＿＿＿＿＿ ｜ 归档完成日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

一、为什么要认真归档

"做了但拿不出来"，在检查中等同于没做。

监管检查时通常按下面的顺序要材料：先看制度 → 再看人员任命 → 再看履职记录。 如果记录散落在各人电脑里、或临时翻找半小时，会被视为管理不规范。

目标：检查人员开口后 3 分钟内能拿出全套记录。

二、年度归档总目录

| 序号 | 档案内容 | 份数 | 页数 | 归档位置 | 保存期限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 制度与责任体系类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全管理制度汇编（9 项） |  |  |  | 长期 | □ |
| 2 | 特种设备安全风险管控清单 |  |  |  | 长期 | □ |
| 3 | 安全总监任命文件 |  |  |  | 长期 | □ |
| 4 | 安全员任命文件 |  |  |  | 长期 | □ |
| 5 | 安全总监职责清单 |  |  |  | 长期 | □ |
| 6 | 安全员守则 |  |  |  | 长期 | □ |
| 7 | 安全责任承诺书 |  |  |  | 长期 | □ |
| 8 | 电梯安全操作规程 |  |  |  | 长期 | □ |
| 二 | 日管控记录 |  |  |  | ≥1 个检验周期 |  |
| 9 | 每日安全检查记录（1 月） |  |  |  |  | □ |
| 10 | 每日安全检查记录（2 月） |  |  |  |  | □ |
| 11 | 每日安全检查记录（3 月） |  |  |  |  | □ |
| 12 | …… 至 12 月（逐月装订） |  |  |  |  | □ |
| 三 | 周排查记录 |  |  |  | ≥1 个检验周期 |  |
| 13 | 每周安全排查治理报告（全年应 52 份） |  |  |  |  | □ |
| 四 | 月调度记录 |  |  |  | ≥1 个检验周期 |  |
| 15 | 每月安全调度会议纪要（全年 12 份） |  |  |  |  | □ |
| 五 | 隐患整改类 |  |  |  | ≥1 个检验周期 |  |
| 16 | 隐患整改通知单（含闭环记录） |  |  |  |  | □ |
| 17 | 重大隐患停用与恢复记录 |  |  |  | 长期 | □ |
| 六 | 设备与技术档案类 |  |  |  | 见备注 |  |
| 18 | 电梯设备台账（总台账 + 明细账） |  |  |  | 长期 | □ |
| 19 | 使用登记证 / 使用登记表（逐台） |  |  |  | 永久 | □ |
| 20 | 定期检验报告 / 自行检查记录（逐台） |  |  |  | ≥1 个检验周期 | □ |
| 21 | 维护保养记录（逐台，含签认页） |  |  |  | ≥1 个检验周期 | □ |
| 22 | 故障与事故记录及处理报告 |  |  |  | 长期 | □ |
| 七 | 人员与培训类 |  |  |  |  |  |
| 23 | 人员管理台账（持证与到期情况） |  |  |  | 长期 | □ |
| 24 | 安全管理人员资格证书复印件 |  |  |  | 长期 | □ |
| 25 | 安全培训签到表与考核记录 |  |  |  | ≥1 个检验周期 | □ |
| 八 | 应急管理类 |  |  |  |  |  |
| 26 | 特种设备事故应急专项预案 |  |  |  | 长期 | □ |
| 27 | 应急演练计划与演练记录 |  |  |  | ≥1 个检验周期 | □ |

三、装订与标识要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 日记录 | 按月装订成册，加封面（月份 + 单位 + 设备台数） |
| 周报告 | 按月装订，或与月调度纪要合并装订 |
| 月纪要 | 按年装订成册，加封面与目录 |
| 封面要素 | 单位名称、档案名称、年度 / 月份、册号、编制人 |
| 序号页码 | 手工编号，不得跳页；不得使用可随时抽换的活页夹存放已归档记录 |
| 存放位置 | 固定档案柜，专柜专管，钥匙由安全总监保管 |
| 电子版 | 建议同步留存扫描件，按"年度 / 月份 / 类别"建文件夹，并提供一份异地备份 |

四、保存期限说明

| 档案类别 | 保存期限 | 依据要点 |
| --- | --- | --- |
| 设计、制造、安装、改造和重大修理相关资料 | 永久保存，直至设备报废注销 | TSG 08 |
| 使用登记证、使用登记表 | 建议长期 | TSG 08 |
| 日常使用状况记录、维保记录、自检记录、故障事故记录、定期检验报告 | 一般不少于一个检验周期 | TSG 08 |
| 日管控 / 周排查 / 月调度记录 | 建议不少于一个检验周期 | 74 号令配套要求 |
| 重大隐患停用与恢复记录 | 建议长期保存 | 便于追溯 |

法规和标准有其他规定的，从其规定。设备报废注销前，不得销毁上述资料。

五、迎检速取清单（贴在档案柜门内侧）

检查人员通常按以下顺序索要材料，建议按此顺序在档案柜中分层摆放：

| 层级 | 材料 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 层 | 使用登记证、定期检验报告、检验合格标志（原件） | 档案柜上层 |
| 第 2 层 | 制度汇编、风险管控清单、任命文件、职责与守则 | 档案柜第 2 层 |
| 第 3 层 | 本年度日管控记录（按月） | 档案柜第 3 层 |
| 第 4 层 | 本年度周排查报告 + 月调度纪要 | 档案柜第 4 层 |
| 第 5 层 | 维保记录、隐患整改、培训与演练记录 | 档案柜下层 |
| 电子档 | 全部扫描件（U 盘 / 云盘备一份） | 安全总监保管 |

六、年度归档检查表

| # | 检查项 | 标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日管控记录是否逐日无缺 | 应检天数 = 记录份数 | □ 合格 □ 缺 ＿＿ 天 |
| 2 | 周排查报告是否每周无缺 | 全年应 52 份 | □ 合格 □ 缺 ＿＿ 份 |
| 3 | 月调度纪要是否每月无缺 | 全年 12 份 | □ 合格 □ 缺 ＿＿ 份 |
| 4 | 三套记录的问题是否呼应 | 日→周→月 逻辑一致 | □ 合格 □ 不一致 |
| 5 | 签字是否本人签署 | 无代签、无空白 | □ 合格 □ 有问题 |
| 6 | 是否装订成册并编号 | 有封面、有序号、不跳页 | □ 合格 □ 不合格 |
| 7 | 是否专柜存放 | 有固定档案柜与钥匙管理 | □ 合格 □ 不合格 |
| 8 | 是否留存电子备份 | 有扫描件 + 备份 | □ 合格 □ 无备份 |
| 9 | 是否超过保存期限被误销毁 | 无 | □ 无 □ 有（说明） |
| 10 | 人员变更是否重新发文与签认 | 无遗漏 | □ 合格 □ 有遗漏 |

<br>

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 归档（安全员） |  |  |  |
| 核查（安全总监） |  |  |  |
| 确认（主要负责人） |  |  |  |

使用说明

本目录可打印后贴在档案柜门内侧，作为日常归集的检查清单。

建议每月底由安全员自查一次归集情况，每季度由安全总监核查一次，

每年底汇总成册并填写第六部分检查表。

日管控记录最容易出现"缺天"，建议在值班室设置台账，当日填完即打勾，

避免月底才发现缺失。

本模板依据现行法规与安全技术规范编制，使用前请结合本单位实际情况调整；如需协助建立特种设备安全管理制度或办理相关事项，可联系我们。