特种设备台账与安全技术档案目录

使用单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 编制依据：《中华人民共和国特种设备安全法》；《特种设备使用管理规则》TSG 08； 市场监管总局令第 74 号 台账建立日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 ｜ 最后修改日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 台账管理人员：＿＿＿＿＿＿ ｜ 安全总监：＿＿＿＿＿＿

本次修订说明：本版替代此前的《特种设备台账格式》。主要变化： ① 档案清单按 TSG 08-2026 更新（新增《特种设备安全风险管控清单》）； ② 新增安全总监 / 安全员相关记录栏位； ③ 新增隐患排查治理台账与日管控记录索引； ④ 作业人员台账增加证件到期提醒栏。

一、台账总目录

| 序号 | 台账名称 | 编制责任人 | 更新频次 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特种设备（电梯）总台账 | 安全员 | 变动时 | 档案柜 |
| 2 | 电梯逐台明细账 | 安全员 | 变动时 | 档案柜 |
| 3 | 特种设备作业人员（含安全管理）台账 | 安全总监 | 半年核查 | 档案柜 |
| 4 | 安全技术档案目录（逐台） | 安全员 | 变动时 | 逐台档案夹 |
| 5 | 定期检验台账 | 安全总监 | 每年 | 档案柜 |
| 6 | 维护保养记录台账 | 安全员 | 每半月 | 档案柜 |
| 7 | 隐患排查治理台账 | 安全总监 | 每周 | 档案柜 |
| 8 | 标志标识与钥匙领用台账 | 安全员 | 变动时 | 档案柜 |

二、表 1 · 电梯总台账

| # | 设备名称 | 使用登记证编号 | 注册代码 | 设备内部编号 | 使用地点 | 规格型号 | 层站数 | 额定载重 | 投用日期 | 下次检验日期 | 维保单位 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □在用 □停用 □报废 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

使用单位基本情况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称（全称） |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 单位地址 |  |
| 法定代表人 |  |
| 电梯数量合计 | ＿＿ 台 |
| 主要负责人（姓名 / 电话） |  |
| 安全总监（姓名 / 电话 / 证书有效期） |  |
| 安全员（姓名 / 电话 / 证书有效期） |  |

三、表 2 · 安全技术档案目录（逐台填写，一梯一档）

设备编号：＿＿＿＿＿＿ ｜ 使用登记证编号：＿＿＿＿＿＿

| # | 档案内容 | 页数 | 归档日期 | 归档人 | 保存期限 | 有无 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《特种设备使用登记证》 |  |  |  | 长期 | □ |
| 2 | 《特种设备使用登记表》 |  |  |  | 长期 | □ |
| 3 | 设计、制造技术资料（含产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书） |  |  |  | 永久 | □ |
| 4 | 安装、改造、修理技术资料（方案、图样、材料质量证明、施工质量证明、监检报告、验收报告） |  |  |  | 永久 | □ |
| 5 | 日常使用状况记录 |  |  |  | ≥1 检验周期 | □ |
| 6 | 设备及其附属仪器仪表维护保养记录 |  |  |  | ≥1 检验周期 | □ |
| 7 | 安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录 |  |  |  | ≥1 检验周期 | □ |
| 8 | 运行故障和事故记录及事故处理报告 |  |  |  | 长期 | □ |
| 9 | 《特种设备安全风险管控清单》及相关工作记录 |  |  |  | ≥1 检验周期 | □ |
| 10 | 定期检验报告、定期自行检查记录或自行检测报告 |  |  |  | ≥1 检验周期 | □ |

保存规则：第 1、2、5、6、7、8、10 项应在设备使用地保存原件或复印件以便备查； 第 3、4 项永久保存直至设备报废注销；其余不少于一个检验周期。

四、表 3 · 特种设备作业人员及安全管理人员台账

| # | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 部门 | 岗位 | 证件类别 | 证件编号 | 发证单位 | 发证日期 | 有效期至 | 距到期 | 复审状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 安全总监 | 特种设备安全管理人员 |  |  |  |  |  | □有效 □待复审 □已复审 |
| 2 |  |  |  |  | 安全员 | 特种设备安全管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 电梯司机（如需） | 特种设备作业人员 |  |  |  |  |  |  |

⚠️ 到期提醒：安全管理人员资格证需按期复审。 建议在有效期届满前提前 3 个月启动复审，避免影响上岗与迎检。 建议将此表设置为每半年核查一次，并指定专人跟踪。

五、表 4 · 定期检验台账

| # | 设备编号 | 上次检验日期 | 检验结论 | 报告编号 | 下次检验日期 | 申报状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | □合格 □不合格 |  |  | □未申报 □已申报 □已检 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

应在有效期届满前 1 个月提出定期检验申请（TSG 08 要求）。

六、表 5 · 维护保养记录台账

| # | 设备编号 | 维保日期 | 维保单位 | 维保人员 | 项目是否齐全 | 发现问题 | 安全员签认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

电梯维保按法规要求每 15 天至少一次。本台账用于核对维保频次与项目完整性。

七、表 6 · 隐患排查治理台账

| # | 发现日期 | 隐患描述 | 涉及设备 | 隐患等级 | 发现方式 | 整改措施 | 责任人 | 整改期限 | 完成日期 | 验证人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | □一般 □重大 | □日管控 □周排查 □维保告知 □监管检查 |  |  |  |  |  | □已闭环 □整改中 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

重大隐患应同时附停用与恢复记录，并报告安全总监与主要负责人。

八、表 7 · 日管控 / 周排查 / 月调度记录索引

| 月份 | 每日安全检查记录（份） | 每周排查报告（份） | 每月调度纪要（份） | 归档人 | 归档日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 月 |  |  |  |  |  |  |
| 2 月 |  |  |  |  |  |  |
| 3 月 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

全年应有：每日记录按实际天数、每周报告约 52 份、每月纪要 12 份。 本表用于年度自查记录完整性，缺口一目了然。

九、表 8 · 标志标识与钥匙领用台账

9.1 标志标识检查

| # | 设备编号 | 使用登记标志 | 定期检验合格标志 | 维保标识 | 应急电话标识 | 检查日期 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □有 □无 | □有效 □过期 | □有 □无 | □清晰 □模糊 |  |  |

9.2 钥匙领用登记

| # | 日期 | 钥匙类型 | 领用人 | 事由 | 领用时间 | 归还时间 | 保管人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □层门三角钥匙 □机房钥匙 |  |  |  |  |  |

附则

本台账由安全员负责日常登记，安全总监每月核查一次；

台账应与《特种设备安全风险管控清单》《每日安全检查记录》等形成相互印证的完整链条；

建议同步留存电子版并定期备份；

本台账自建立之日起执行，原《特种设备台账格式》同时废止。

本模板依据现行法规与安全技术规范编制，使用前请结合本单位实际情况调整；如需协助建立特种设备安全管理制度或办理相关事项，可联系我们。