电梯维护保养记录签认表

使用单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 设备编号：＿＿＿＿＿＿ ｜ 年度：＿＿＿＿ 年

依据：电梯应由取得相应许可的单位实施维护保养，按法规要求每 15 天至少进行一次； 使用单位应对维保工作实施监督，并对维保记录签字确认

本表是使用单位侧的签认台账，用于核对维保单位履约情况。 维保单位自身应提供的《维护保养记录》由其出具，双方各自留档、相互印证。

一、年度维保履约台账

| 序号 | 维保日期 | 距上次间隔 | 是否达标（≤15天） | 维保单位 | 维保人员 | 项目是否齐全 | 发现问题 | 使用单位签认人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 2 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 3 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 4 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 5 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 6 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 7 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 8 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 9 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 10 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 11 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 12 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 13 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 14 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 15 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 16 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 17 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 18 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 19 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 20 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 21 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 22 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 23 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |
| 24 |  |  | □是 □否 |  |  | □齐全 □不全 |  |  |  |

一年应至少 24 次（每月约 2 次，间隔不超过 15 天）。

二、单次维保现场核对单

维保人员到场时，由安全员持本单现场逐项核对并签认。

维保日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 ｜ 维保单位：＿＿＿＿＿＿ 维保人员 / 证号：＿＿＿＿＿＿ ｜ 到来时间：＿＿:＿＿ ｜ 离开时间：＿＿:＿＿

| # | 核对事项 | 情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维保人员是否持有效作业人员证 | □ 是 □ 否 |
| 2 | 作业前是否设置警示围挡 / 告知使用单位 | □ 是 □ 否 |
| 3 | 是否按维保项目表逐项作业 | □ 是 □ 否 |
| 4 | 层门 / 轿门系统检查与调整 | □ 已做 □ 未做 |
| 5 | 门保护装置（光幕 / 安全触板）测试 | □ 已做 □ 未做 |
| 6 | 平层准确度检查调整 | □ 已做 □ 未做 |
| 7 | 运行平稳性检查 | □ 已做 □ 未做 |
| 8 | 警铃 / 对讲 / 五孔通话测试 | □ 已做 □ 未做 |
| 9 | 应急照明测试 | □ 已做 □ 未做 |
| 10 | 地坎沟槽清洁 | □ 已做 □ 未做 |
| 11 | 轿厢内标志标识检查 | □ 已做 □ 未做 |
| 12 | 机房（如有）检查 | □ 已做 □ 未做 |
| 13 | 是否填写并交付维护保养记录 | □ 是 □ 否 |
| 14 | 是否书面告知发现的隐患 | □ 无隐患 □ 有，已告知 |

发现问题：

| # | 问题描述 | 处理方式 | 是否需另派工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | □ 是 □ 否 |
| 2 |  |  | □ 是 □ 否 |

双方签字

| 角色 | 单位 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保人员 |  |  |  |  |
| 使用单位（安全员） |  |  |  |  |

三、年度维保履约评价

| 评价项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 全年应维保次数 | ＿＿ 次（按每 15 天一次计） |
| 实际维保次数 | ＿＿ 次 |
| 按期率 | ＿＿ ％ |
| 项目齐全率 | ＿＿ ％ |
| 隐患告知是否及时 | □ 及时 □ 不及时 |
| 困人到达时间是否符合合同 | □ 符合 □ 不符合 |
| 综合评价 | □ 优秀 □ 合格 □ 需整改 |
| 是否建议续约 | □ 建议 □ 不建议 |

本评价可作为下一年度是否继续委托该维保单位的依据。

<br>

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇总（安全员） |  |  |  |
| 审核（安全总监） |  |  |  |

本模板依据现行法规与安全技术规范编制，使用前请结合本单位实际情况调整；如需协助建立特种设备安全管理制度或办理相关事项，可联系我们。