特种设备安全检查迎检自查表

使用单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 自查日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 ｜ 自查人：＿＿＿＿＿＿ 依据：《特种设备安全法》；TSG 08；市场监管总局令第 74 号

一、资料准备（检查人员最常先要的）

| # | 材料 | 是否齐备 | 存放位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《特种设备使用登记证》（原件） | □ |  |  |
| 2 | 最近一次定期检验报告（原件） | □ |  |  |
| 3 | 定期检验合格标志（已贴轿厢内） | □ |  |  |
| 4 | 维保合同（在有效期内） | □ |  |  |
| 5 | 维保单位资质证明 | □ |  |  |
| 6 | 维保记录（每 15 天至少一次，无缺次） | □ |  |  |
| 7 | 安全管理制度（9 项） / 制度汇编 | □ |  |  |
| 8 | 安全风险管控清单 | □ |  |  |
| 9 | 安全总监 / 安全员任命文件 | □ |  |  |
| 10 | 职责清单 / 安全员守则 | □ |  |  |
| 11 | 安全管理人员资格证书（在有效期内） | □ |  |  |
| 12 | 日管控记录（每日，含零风险报告） | □ |  |  |
| 13 | 周排查报告（每周） | □ |  |  |
| 14 | 月调度会议纪要（每月） | □ |  |  |
| 15 | 隐患整改记录（含闭环） | □ |  |  |
| 16 | 培训记录与签到表 | □ |  |  |
| 17 | 事故应急专项预案 | □ |  |  |
| 18 | 应急演练记录（每年至少一次） | □ |  |  |
| 19 | 特种设备台账 / 人员台账 | □ |  |  |
| 20 | 安全技术档案（逐台） | □ |  |  |

二、现场状态（到现场第一眼看到的）

| # | 检查项 | 状态 | 问题说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢内使用登记标志齐全、清晰 | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 2 | 轿厢内定期检验合格标志在有效期内 | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 3 | 轿厢内维保标识齐全（含维保单位与电话） | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 4 | 轿厢内应急电话标识清晰、可接通 | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 5 | 警铃 / 对讲按下有回应 | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 6 | 应急照明可点亮 | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 7 | 轿厢照明、通风正常 | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 8 | 层门、轿门开闭顺畅，无异响 | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 9 | 层门关闭后不能从外侧推开 | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 10 | 平层准确，无明显高差 | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 11 | 运行平稳，无明显抖动或撞击声 | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 12 | 地坎沟槽无杂物、无变形 | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 13 | 轿厢内整洁，无杂物堆放 | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 14 | 机房（如有）整洁、门窗上锁、无渗漏 | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 15 | 电梯内无违规张贴的广告遮挡标志 | □ 合格 □ 不合格 |  |

三、管理动作（检查人员常问的"做了没有"）

| # | 检查项 | 是否做到 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已明确本单位为使用单位 | □ | 物业合同 / 管理职责文件 |
| 2 | 已书面任命安全总监、安全员 | □ | 任命文件 |
| 3 | 安全总监、安全员持证且未过期 | □ | 证书 |
| 4 | 已建立"日管控、周排查、月调度"机制 | □ | 三套记录 |
| 5 | 三套记录逐日 / 逐周 / 逐月无缺 | □ | 记录册 |
| 6 | 三套记录问题相互呼应 | □ | 记录册 |
| 7 | 已按要求开展月度定期自行检查 | □ | 月度自查记录 |
| 8 | 已核对维保单位按期维保 | □ | 维保台账 |
| 9 | 隐患整改闭环 | □ | 隐患整改通知单 |
| 10 | 已制定事故应急专项预案 | □ | 预案文本 |
| 11 | 每年至少一次应急演练 | □ | 演练记录 |
| 12 | 已开展安全教育培训 | □ | 签到表、考核记录 |
| 13 | 逐台建立安全技术档案 | □ | 档案盒 |
| 14 | 在广东平台认领设备并录入人员 | □ | 平台截图 |
| 15 | 制度、预案每年评审 | □ | 评审记录 |

四、自查发现问题清单

| # | 问题 | 类别 | 整改措施 | 责任人 | 期限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □资料 □现场 □管理 |  |  |  | □已闭环 □整改中 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

五、自查结论

| 项目 | 结论 |
| --- | --- |
| 资料准备 | □ 齐备 □ 基本齐备，缺：＿＿＿＿ |
| 现场状态 | □ 良好 □ 存在问题，已列入整改 |
| 管理动作 | □ 到位 □ 部分缺失，缺：＿＿＿＿ |
| 总体判断 | □ 可以迎检 □ 需整改后再迎检 |
| 预计完成整改日期 |  |

<br>

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自查人（安全员） |  |  |  |
| 复核（安全总监） |  |  |  |

检查人员最常问的五个问题（提前想好答案）

| # | 问题 | 建议准备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | "你们的安全总监是谁？有任命文件吗？" | 出示任命文件 + 证书 |
| 2 | "日管控记录在哪里？最近的给我看。" | 拿出当月的每日检查记录册 |
| 3 | "上个月发现的问题整改了吗？" | 出示隐患整改通知单（含验证签字） |
| 4 | "维保多久来一次？记录呢？" | 出示维保记录台账（间隔不超 15 天） |
| 5 | "演练做过吗？" | 出示演练记录 + 照片 |

使用说明

建议每季度自查一次；收到检查通知后立即再自查一次；

自查发现的问题应列入隐患台账并跟踪闭环，不要只填表不整改；

本表可作为《每月安全调度会议纪要》的输入材料。

本模板依据现行法规与安全技术规范编制，使用前请结合本单位实际情况调整；如需协助建立特种设备安全管理制度或办理相关事项，可联系我们。